Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz 
z remontem pomieszczeń oraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” wraz z ich przebudową lub remontem oraz z wykonaniem  świadectwa charakterystyki energetycznej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (Zadania Nr 1, Zadanie Nr 2), w tym:

- Zadanie Nr 1 – roboty budowlane dot. termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 
w Kobylnicy, ul. Główna 20 działka nr 315 wraz z wykonaniem świadectwa charakterystyki energetycznej, obejmujące:

  - termomodernizację budynku wraz z robotami towarzyszącymi, w tym:

- docieplenie elewacji zachodniej budynku wraz z robotami towarzyszącymi (poprzez jej naprawę, wykonanie elewacyjnej wyprawy tynkarskiej i malowanie wraz z robotami towarzyszącymi, w tym przełożenie nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż cokołu elewacji, ustawienie rusztowania wzdłuż elewacji tylnej, zabezpieczenie wejść do budynku, pasa drogowego i parkingu na czas prowadzonych prac), obejmujące szczegółowo:

- demontaż, wywóz i utylizacja istniejącego ocieplenia ze styropianu,

- demontaż rur spustowych na czas prowadzonych prac remontowych,

- demontaż rynny i regulacja rynhaków dla umożliwienia zamontowania pasa podrynnowego,

- montaż pasa podrynnowego z blachy tytanowo cynkowej wraz z wyprofilowaniem spadków 
dla zabezpieczenia dodatkowej grubości ocieplenia elewacji,

- przebudowa sztuceru rynny z blachy tytan cynk dla umożliwienia odsunięcia pionu rury spustowej 
od ocieplonej ściany elewacji,

- montaż rury spustowej pochodzącej z wcześniejszego demontażu wraz z wymianą kotew do obejm rury spustowej - zachować odległość od ocieplenia 3-5cm,

- demontaż klimatyzatorów i lampy oświetleniowej; przebudowa instalacji zgodnie z projektem instalacji elektrycznej,

- demontaż, remont z przebudową i ponowny montaż - krat okiennych,

- ocieplenie ścian powyżej cokołu styropianem EPS 70-040 gr 19cm w systemie bezspoinowym, 
z wyprawą z tynków silikonowych barwionych w masie, wraz z przygotowaniem podłoża obejmującym oczyszczenie powierzchni, punktowe naprawy odsłoniętych tynków, gruntowanie preparatem poprawiającym przyczepność podłoża,

- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - wzdłuż elewacji tylnej 
na szerokości do 40cm,

- zabezpieczenie ścian cokołu izolacją przeciwwilgociową dyspersyjno asfaltową masą kauczukową,

- ocieplenie ścian cokołu styropianem EPS 100-038 gr 12cm w systemie z okładziną z płytek klinkierowych 6x24cm (płytka klinkierowa matowa, spoinowana i klejona zaprawą trasową),

- uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej na zagęszczonej podbudowie z warstwy odsączającej 
gr 10cm i podkładu cementowo-piaskowego gr 5cm,

- wymianę parapetów zewnętrznych na nowe z blachy powlekanej wraz z wyprofilowaniem właściwych spadków, krawędzie boczne zabezpieczyć zaślepkami bocznymi PCV w kolorze blachy zgodnie 
z dokumentacją projektową;

- wymianę obróbek blacharskich, kratek wentylacyjnych,

- malowanie elewacji, w kolorze zgodnym z istniejącym kolorem elewacji,

- wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznych ścian podziemia i cokołu od wewnątrz budynku, 
w poziomie piwnic - dotyczy wszystkich ścian zewnętrznych w budynku, obejmujące:

- zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,

- oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian zewnętrznych (od wewnętrznej strony w budynku) na pełnej wysokości pomieszczeń piwnicznych,

- obłożenie ścian mineralnymi płytami izolacyjnymi gr 5cm i płytami izolacyjnymi ościeży gr 3cm, klejenie z zachowaniem wymogów systemowych klejem,

- wykonanie cienkowarstwowego, wzmocnionego siatką z włókna, tynku silikatowego w kolorze białym. Naroża zewnętrzne zabezpieczone systemową aluminiową listwą zabezpieczającą wtopioną 
w tynk.

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbą silikatową w kolorze białym.

- ocieplenie stropu nad piwnicą wykonane od strony pomieszczeń piwnicznych, obejmujące:

- oczyszczenie, zmycie i zagruntowanie powierzchni sufitów w pomieszczeniach piwnicznych,

- obłożenie sufitu mineralnymi płytami izolacyjnymi gr 5cm, klejenie z zachowaniem wymogów systemowych klejem,

- wykonanie cienkowarstwowego, wzmocnionego siatką z włókna, tynku silikatowego w kolorze białym,

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu piwnic farbą silikatową w kolorze białym,

- wymiana części stolarki otworowej wraz robotami towarzszącymi (m.in. demontaż istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej i stolarki okiennej oraz parapetów zewnętrznych, zabezpieczenie wejść do budynku, pasa drogowego i parkingu na czas wymiany stolarki), w tym:

a)    wymiana stolarki otworowej – położonej na elewacji zachodniej, obejmująca:

- wymianę okna O1 - o wymiarach 100 x 150cm - szt. 15 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, U max 0,9 W/m2xK, wyposażone w nawiewnik higrosterowany, klamkę 
z kluczykiem kl RC),

- wymianę okna O1a - o wymiarach 100x150cm - szt. 2 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, Umax 0,9 W/m2K, antywyważeniowe, zabezpieczenie RC2, wyposażone w nawiewnik higrosterowany,  klamkę z kluczykiem kl RC),

- wymianę okna O4 - o wymiarach 100 x 100 cm - szt. 1 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, U max 0,9 W/m2xK, wyposażone w nawiewnik higrosterowany),

- wymianę drzwi zewnętrznych - o wymiarach: 100 x 210cm - szt. 1 (stalowe okleinowane, wzmocnione, ciepłe, antywłamaniowe U max 2,5 W/m2K, wyposażone w samozamykacz, klamkę stalową z szyldem, minimum dwa zamki patentowe),

- remont okien połaciowych obejmujący: wymianę uszczelek, oczyszczenie ościeżnicy i dwukrotne malowanie ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym, regulację, uszczelnienie wzdłuż połączenia z pokryciem dachowym,

- wymianę parapetów wewnętrznych na parapety PCV okleinowane lub postforming  
o szerokości do 30cm - szerokość każdego parapetu dostosowana indywidualnie do szerokości okna, typ do rodzaju(wystroju) w pomieszczenia,

- obróbkę ościeży wewnętrznych obejmująca uzupełnienie tynków, gładzi i malowanie w kolorze białym,

b)    wymiana stolarki otworowej – położonej na elewacji północnej, obejmująca:

- wymianę okna O4 - o wymiarach 100 x 100 cm - szt. 2 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, U max 0,9 W/m2xK, wyposażone w nawiewnik higrosterowany),

- naprawę i uszczelnienie istniejących parapetów zewnętrznych po osadzeniu nowych okien,

- obróbkę ościeży wewnętrznych obejmująca uzupełnienie tynków, gładzi i malowania w kolorze białym,

- obróbkę ościeży zewnętrznych obejmująca: uszczelnienie, uzupełnienie tynków, malowania 
w kolorze elewacji,

c)   wymiana stolarki otworowej – położonej na elewacji północnej, obejmująca:

c1)  wymianę okna O4 - o wymiarach 100 x 100 cm - szt. 3 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, U max 0,9 W/m2xK, wyposażone w nawiewnik higrosterowany),

c2)   naprawę i uszczelnienie istniejących parapetów zewnętrznych po osadzeniu nowych okien,

c3)  obróbkę ościeży wewnętrznych obejmująca uzupełnienie tynków, gładzi i malowania w kolorze białym

c4) obróbkę ościeży zewnętrznych obejmująca: uszczelnienie, uzupełnienie tynków, malowanie 
w kolorze elewacji

- wymiana stolarki otworowej – położonej na elewacji wschodniej, obejmująca:

d1)  wymianę okna O2 - o wymiarach 100 x 100 cm z nadstawką łukową termoizolacyjną PCV- szt 6 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, U max 0,9 W/m2xK, wyposażone 
w nawiewnik higrosterowany),

d2)  wymianę okna O3 - o wymiarach 100 x 150 cm, z podziałem szprosami - szt 18 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, U max 0,9 W/m2xK, wyposażone w nawiewnik higrosterowany),

d3)  wymianę okna O3a - o wymiarach 100 x 150 cm, z podziałem szprosami- szt 2 (rozwierno uchylne, PCV w kolorze białym, trzyszybowe, U max 0,9 W/m2xK, antywyważeniowe, zabezpieczenie RC2, wyposażone w nawiewnik higrosterowany, klamkę z kluczykiem kl RC),

d4)  naprawę i uszczelnienie istniejących parapetów zewnętrznych po osadzeniu nowych okien,

d5)  obróbkę ościeży wewnętrznych obejmująca uzupełnienie tynków, gładzi i malowania w kolorze białym,

d6   obróbkę ościeży zewnętrznych przy oknach O3 i O3a, obejmująca: uszczelnienie, uzupełnienie tynków, malowania w kolorze elewacji,

d7)  obróbkę ościeży zewnętrznych przy oknach O2, obejmująca: uszczelnienie obwodowe i montaż dodatkowej kątowej obróbki z blachy tytanowo cynkowej klejonej klejem dedykowanym do blachy tytanowej do istniejącej obróbki ościeży,

  - modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. systematyczne zabezpieczanie stolarki i podłóg oraz wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży),

  - wymiana źródła ciepła na kocioł kondensacyjny wraz z robotami towarzyszącymi,

  - wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych na energooszczędne oprawy typu LED,

  - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych 
na energooszczędne oprawy typu LED oraz z wymianą osprzętu oraz z robotami towarzyszącymi (m.in. systematyczne zabezpieczanie stolarki i podłóg oraz wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży),

oraz

  - montaż tablicy informacyjnej (wykonanej zgodnie z wytycznymi PRO WP 2014-2020 i dostarczonej przez Zamawiającego),

  - wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej,

  - wykonanie dokumentacji odbiorowej,

  - szkolenie pracowników Zamawiającego,

  - wykonanie badań termowizyjnych budynku.

- Zadanie Nr 2 – roboty budowlane dot. remontu budynku Urzędu Gminy w Kobylnicy, 
ul. Główna 20 działka nr 315, obejmujące:

  - remont pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi (m.in. systematyczne zabezpieczanie stolarki i podłóg oraz wywóz i utylizacja gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży), w tym:

- naprawa powierzchni ścian i sufitów po wykonanych robotach sanitarnych i elektrycznych,

- malowaniem ścian i sufitów wybranych pomieszczeń, obejmująca:

- zamurowanie i wypełnienie przebić w ścianach i sufitach,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wyrównanie powierzchni z przeszpachlowaniem nierówności  oraz jej gruntowanie,

- malowanie dwukrotne ścian farbą emulsyjną zmywalną w kolorze jasnym (uzgodnionym z Zamawiającym),

- malowanie dwukrotne sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym,

- malowanie ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych do wybranych pomieszczeń,

- malowanie skrzydeł drzwiowych - szt. 2 (wejście do piwnic oraz do pomieszczenia nr 9),

- wymianę wykładzin w wybranych pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą i malowaniem progów, w tym:

- wyrównanie powierzchni posadzki po demontażu istniejącej wykładziny,

- wymiana wykładzin tekstylnych na wykładzinę dywanową w płytkach 50x50cm (płytki na podkładzie bitumicznym: klasa użytkowa 33; wysokość runa 3,1mm, trudnopalność: Bfl-s1)

- wymiana systemowych listew przypodłogowych do wykładzin dywanowych o wysokości 5cm,

- wymiana aluminiowych listew progowych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami,

- malowanie progów drewnianych w przejściach pomiędzy pomieszczeniami,

- wymiana tynków wewnętrznych w pomieszczeniu wiatrołapu (wejście od parkingu), na tynki renowacyjne,

- naprawa okładzin ścian i wykonanie posadzki oraz montaż kołnierzy ogniochronnych w kotłowni, obejmująca:

- naprawę okładzin ścian po robotach sanitarnych wraz z malowaniem lamperii olejnej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pod płytki gres,

- wykonanie okładziny płytkami gres podłogi  oraz  ścian do wysokości 1,0 m od podłogi

- montaż kołnierzy ochronnych,

- wymiana stolarki wewnętrznej drzwiowej na antywłamaniową do wybranych pomieszczeń (pomieszczenie nr 2 i 16), na drzwi wewnętrzne antywłamaniowe, EI 30, w kolorze białym,

- wymiana instalacji internetowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu,

oraz

- wykonanie dokumentacji odbiorowej.

UWAGA:

- Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu. Udostępnianie poszczególnych pomieszczeń biurowych do remontu nastąpi zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. Wszystkie prace głośne powinny być wykonywane poza godzinami pracy Urzędu, a więc w godz. 15:30 - 7:30 i w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. W dni robocze istniejące instalacje muszą być sprawne w godz. 7:00 - 16:00. Wszelkie wyłączenia energii i alarmu Wykonawca musi wcześniej zgłosić pisemnie Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę.

- Wykonawca na czas prowadzonych prac winien zabezpieczyć wejścia do budynku, pas drogowy i parking.

- Szczegółowy zakres prac należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i jej aktualizacją z listopada 2019 roku, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót,

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje następujących robót, które zostały przewidziane w dokumentacji projektowej:

- montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – instalacja fotowoltaiczna,

- montaż instalacji ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej,

- montaż instalacji przepięciowej dla zasilenia z ogniw.