Kobylnica, dn. 23 grudnia 2019 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Kobylnica**

ul. Główna 20

76-251 Kobylnica

NIP: 839 17 19 997

tel.: 59 842-90-70 do 71

fax 59 842-90-72

**Wykonawcy,**

**którzy złożyli wnioski   
o dopuszczenie do udziału   
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pn*.* ***„Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości   
na terenie Gminy Kobylnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”* (znak postępowania: GIF-IZ.271.RB-28.31.2018)**opublikowanego w BZP pod numerem 568699-N-2018 w dniu 6 czerwca 2018 r.

**ZMIANA SIWZ oraz Zaproszenia do składania ofert**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Załącznika nr 7 do Umowy – Standard jakości i dostępności poprzez:
2. dodanie po pkt 1.1 nowych pkt 1.2., 1.3., 1.4. o następującej treści:

„1.2. utrzymywać świecenie punktów świetlnych;

1.3. dokonywać utylizacji zdemontowanych źródeł światła i innych elementów sieci oświetlenia ulicznego oraz corocznego dostarczania Podmiotowi Publicznemu kopii kart przekazania odpadu do utylizacji za poprzedni rok w terminie do 31 stycznia każdego roku;

1.4. dokonywać kontroli systemu nośnego i lamp pod kątem: pewnego osadzenia, zamocowania, odkształceń, szczelności, korozji”

i w konsekwencji dokonanie zmiany numeracji dalszych zapisów pkt 1 Załącznika nr 7;

1. zmianę pkt 1.10 (dawnego pkt 1.7.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1.10. zapewnić dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, w sposób gwarantujący usunięcie Awarii w terminach, o których mowa w pkt 1. 13.1.  
i pkt 1. 13. 2. niniejszego Załącznika;

1. zmianę pkt 1.11 (dawnego pkt 1.8.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1.11. zapewnić system przyjmowania reklamacji w sprawie funkcjonowania oświetlenia zewnętrznego pod nr tel. ……….. lub adres e – mail ……….. w godz. 8:00 – 18:00”;

1. zmianę pkt 1.17 (dawnego pkt 1.14.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1.17. dokonać instalacji i konfiguracji systemu zarządzania oświetleniem wraz   
z wykonaniem prób jego działania dla różnych wariantów użytkowania przy udziale Podmiotu Publicznego, w tym m.in.:

1.17.1. sporządzić dokumentację rozruchową – raport rozruchowy wraz ze wszystkimi koniecznymi protokółami kontrolnymi;

1.17.2. sporządzić schemat konfiguracji systemu: tj. opraw, urządzeń sterujących, stacji roboczej;

1.17.3. sporządzić instrukcję obsługi (zarządzania i monitoringu) systemu zarządzania oświetleniem”;

1. dodanie po pkt 1.17 nowego pkt 1.18 o następującej treści:

„1.18. utrzymać system zarządzania oświetleniem w należytej sprawności”

i w konsekwencji dokonanie zmiany numeracji dalszych zapisów pkt 1 Załącznika nr 7;

1. zmianę pkt 1.27 (dawnego pkt 1.23.) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1.27. wykonać Roboty Budowlane, w przypadku, gdy pojawi się konieczność ich wykonania, na zasadach określonych w Umowie dotyczących Etapu Inwestycyjnego oraz do przywrócenia terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu tych Robót”;

1. zmianę pkt 2.1.2. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„planowanego zainstalowania w Obiekcie dodatkowych urządzeń”;

1. usunięcie pkt 2.7. – 2.13. i w konsekwencji dokonanie zmiany numeracji dalszych zapisów pkt 2 Załącznika nr 7;
2. usunięcie pkt 2.16. – 2.17. i w konsekwencji dokonanie zmiany numeracji dalszych zapisów pkt 2 Załącznika nr 7;
3. usunięcie pkt 2.19. i w konsekwencji dokonanie zmiany numeracji dalszych zapisów   
   pkt 2 Załącznika nr 7;
4. usunięcie pkt 2.21 – 2.22 i w konsekwencji dokonanie zmiany numeracji dalszych zapisów pkt 2 Załącznika nr 7;
5. zmianę pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Załącznika naliczone będą kary umowne, o których mowa w pkt 34 Umowy”.

1. Projektu Umowy poprzez:
2. zmianę pkt 34.1.2.1. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„34.1.2.1. za zwłokę w terminach, o których mowa w pkt 1.13 określonych   
w Załączniku nr 7 do Umowy w zakresie przystąpienia do usuwania Awarii   
oraz ich usunięcia, w wysokości 300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek”

1. zmianę pkt 34.1.2.2. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„34.1.2.2. za zwłokę w usunięciu wady przedmiotu Gwarancji Jakości lub jego wymiany lub wymiany jego części na nową, wolną od wad, w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad tkwiących   
w przedmiocie Umowy, określonego na w pkt 3.3.1. Załącznika nr 7 do Umowy”;

1. zmianę pkt 34.1.2.3. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„34.1.2.3. za zwłokę w dostarczeniu Harmonogramu przeglądów gwarancyjnych   
oraz Harmonogramu Remontów i Konserwacji dla wszystkich Obiektów w wysokości 300,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego   
w pkt 1.19 Załącznika nr 7 do Umowy”;

1. zmianę pkt 34.1.2.4. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„34.1.2.4. za nieprzedłożenie w terminie Raportów z przeglądów serwisowych,   
o których mowa w pkt 1.28. Załącznika nr 7 do Umowy lub Raportów Rocznych,   
o których mowa w pkt 1.20 Załącznika nr 7 do Umowy – w wysokości 300,00 zł   
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w odpowiednio   
w pkt 1.28. lub pkt 1.20 Załącznika nr 7 do Umowy”;

1. zmianę pkt 34.1.2.5. poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„34.1.2.5. za brak wsparcia merytorycznego, o którym mowa w pkt 1.23 Załącznika nr 7 do Umowy w wysokości 300,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Podmiotu Publicznego”;

1. dodanie pkt 34.1.2.8. o następującym brzmieniu:

„34.1.2.8. za zwłokę w realizacji corocznych przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, w wysokości 300,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   
w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt 1.6. Załącznika nr 7 do Umowy”;

1. dodanie pkt 34.1.2.9. o następującym brzmieniu:

„34.1.2.9. za zwłokę w realizacji corocznych przeglądów serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, w wysokości 300,00 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   
w stosunku do terminu, o którym mowa w pkt 1.6. Załącznika nr 7 do Umowy”;

1. dodanie pkt 34.1.2.10. o następującym brzmieniu:

„34.1.2.10. za brak zawarcia lub utrzymania w mocy przez cały okres rękojmi umowy gwarancji producenta lub autoryzowanego dystrybutora na urządzenia zainstalowane   
na Obiektach, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1.5. i 3 Załącznika nr 7 do Umowy, w wysokości 0,5 % Kosztów Inwestycyjnych za każdy stwierdzony przypadek”;

1. dodanie pkt 34.1.2.11. o następującym brzmieniu:

„34.1.2.11. za zwłokę w niezapewnieniu systemu przyjmowania reklamacji w sprawie funkcjonowania oświetlenia zewnętrznego, zgodnie z wymaganiami określonymi   
w pkt 1.11 Załącznika nr 7 do Umowy w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień niezapewnienia numeru telefonu lub adresu email do zgłoszenia reklamacji”;

1. dodanie pkt 34.1.2.12. o następującym brzmieniu:

„34.1.2.12. za niewykonanie corocznych pomiarów natężenia światła w każdym   
z Obiektów, o których mowa w pkt 1.15. Załącznika nr 7 do Umowy w wysokości   
2 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek”;

1. dodanie pkt 34.1.2.13. o następującym brzmieniu:

„34.1.2.13. za brak sporządzenia map dla poszczególnych miejscowości lub zestawienia tabelarycznego, o których mowa w pkt 1.21. Załącznika nr 7 do Umowy, w wysokości   
2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek”.

**3) SIWZ poprzez:**

**1) zmianę terminu składania ofert określonego w rozdziale XIII pkt 2 na następujący:**

**„2. Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 13:00”;**

**2) zmianę terminu otwarcia ofert określonego w rozdziale XIII pkt 3 na następujący:**

**„3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 13:30 w sali nr 10 w siedzibie Zamawiającego”.**

**4) Zaproszenia do składania ofert poprzez:**

**1) zmianę terminu składania ofert wskazanego w pkt IV Zaproszenia na następujący:**

**„IV. Ofertę sporządzoną w języku polskim należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica, pokój nr 11”.**

W pozostałym zakresie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej pod adresem : http://bip.kobylnica.tensoft.pl zamieścił tekst jednolity Załącznika nr 7 do Umowy – Standard jakości i dostępności oraz Projektu Umowy.   
Od dnia 01.01.2020r. nastąpi zmiana adresu BIP Urzędu Gminy Kobylnica. Wszystkie informacje będą dostępne pod adresem: **http://bip.kobylnica.pl** w zakładce zamówienia publiczne