Załącznik 
do uchwały nr XL/365/2021 Rady Gminy Kobylnica 
z dnia 28 października 2021r.

# REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

# (zwany dalej „Regulaminem”)

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie gminy Kobylnica oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2

- Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).

- Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym ustawa.

- Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie do taryfy tymczasowej w rozumieniu ustawy.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:

- ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,2 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

- dostawy wody z ujęć wody dla wszystkich systemów wodociągowych w Gminie Kobylnica wymienionych w pkt 3 poniżej, o jakości wymaganej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ustalonej zgodnie z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami prawa, w tym wymaganiami bakteriologicznymi, fizykochemicznymi i organoleptycznymi oraz dotyczącymi substancji promieniotwórczych, tj:

Parametry mikrobiologiczne

| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | liczba mikroorganizmów [jtk lub NPL] | objętość próbki [ml] |
| 1. | Escherichia coli | 0 | 100 |
| 2. | Enterokoki | 0 | 100 |
| 3. | Bakterie grupy coli | <10 jtk | 100 |
| 4. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C | 200 | 1 |

Parametry chemiczne

| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antymon | 5,0 | µg/l |
| 2. | Arsen | 10 | µg/l |
| 3. | Azotany | 50 | mg/l |
| 4. | Azotyny | 0,50 | mg/l |
| 5. | Benzen | 1,0 | µg/l |
| 6. | Benzo(a)piren | 0,010 | µg/l |
| 7. | Bor | 1,0 | mg/l |
| 8. | Bromiany | 10 | µg/l |
| 9. | Chrom | 50 | µg/l |
| 10. | Cyjanki | 50 | µg/l |
| 11. | 1,2-dichloroetan | 3,0 | µg/l |
| 12. | Fluorki | 1,5 | mg/l |
| 13. | Kadm | 5,0 | µg/l |
| 14. | Miedź | 2,0 | mg/l |
| 15. | Nikiel | 20 | µg/l |
| 16. | Ołów | 10 | µg/l |
| 17. | Pestycydy | 0,10 | µg/l |
| 18. | ∑pestycydów | 0,50 | µg/l |
| 19. | Rtęć | 1,0 | µg/l |
| 20. | Selen | 10 | µg/l |
| 21. | ∑trochloroetenu i tertachloroetenu | 10 | µg/l |
| 22. | ∑wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 10 | µg/l |
| 23. | Trihalometany – ogółem (∑THM) | 100 | µg/l |

Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne

| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Glin (Al) | 200 | µg/l |
| 2. | Jon amonu | 0,50 | mg/l |
| 3. | Barwa | 15 | mg Pt/l |
| 4. | Chlorki | 250 | mg/l |
| 5. | Mangan | 50 | µg/l |
| 6. | Mętność | 1,0 | NTU |
| 7. | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | Bez nieprawidłowych zmian |  |
| 8. | Stężenie jonów wodoru (pH) | 6,5-9,5 |  |
| 9. | Przewodność elektryczna | 2500 | µS/cm |
| 10. | Siarczany | 250 | mg/l |
| 11. | Smak | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |  |
| 12. | Sód | 200 | mg/l |
| 13. | Utlenialność z KMnO4 | 5,0 | mg/l O2 |
| 14. | Zapach | Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |  |
| 15. | Żelazo | 200 | µg/l |

Dodatkowe wymagania chemiczne

| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bromodichlorometan | 0,015 | mg/l |
| 2. | Chlor wolny | 0,3 | mg/l |
| 3. | Chloraminy | 0,5 | mg/l |
| 4. | Trichlorometan (chloroform) | 0,030 | mg/l |
| 5. | Magnez | 7-125 | mg/l |
| 6. | Twardość | 60-500 | mg/l |

Wymagania dotyczące substancji promieniotwórczych

| L.p. | Parametr | Wartość parametryczna | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radon | 100 | Bq/l |
| 2. | Tryt | 100 | Bq/l |
| 3. | Dawka orientacyjna | 0,10 | mSv/rok |

- zapewnienia dostawy wody w następujących ilościach dla poszczególnych systemów wodociągowych w Gminie Kobylnica:

| Ujęcie wody | Ilość dostarczanej wody [m3/d] | Zasilane miejscowości |
| --- | --- | --- |
| Z systemu wodociągowego miasta Słupska | 1 200,0 | Kobylnica, Łosino, Zajączkowo, Bolesławice, Reblino, Reblinko |
| Bzowo | 34,00 | Bzowo |
| Dobrzęcino | 50,00 | Dobrzęcino |
| Kczewo | 34,00 | Kczewo |
| Komiłowo | 40,00 | Komiłowo, Kruszyna |
| Komorczyn | 10,20 | Komorczyn |
| Kończewo | 162,00 | Kończewo, Sierakowo Słupskie, Kuleszewo, Giełdoń |
| Kwakowo | 228,70 | Kwakowo, Maszkowo |
| Lubuń | 107,04 | Lubuń |
| Lulemino | 30,00 | Lulemino |
| Płaszewo | 40,00 | Płaszewo |
| Runowo Sławieńskie | 75,40 | Runowo Sławieńskie |
| Słonowice | 53,00 | Słonowice |
| Sycewice | 259,00 | Sycewice |
| Ścięgnica | 12,00 | Ścięgnica |
| Widzino | 250,00 | Widzino |
| Wrząca | 224,00 | Wrząca, Słonowiczki |
| Zagórki | 49,00 | Zagórki, Zbyszewo |
| Zębowo | 40,00 | Zębowo |
| Żelki | 10,00 | Żelki |
| Żelkówko | 18,60 | Żelkówko |

- ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków i ich oczyszczania do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci, przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług w następujących ilościach dla poszczególnych systemów kanalizacyjnych Gminy Kobylnica:

| System oczyszczania ścieków | Dopuszczalne obciążenie hydrauliczne m3/d | Obsługiwane miejscowości |
| --- | --- | --- |
| Aglomeracja Słupska (w ramach jednolitego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków w Słupsku) | 2 500,00 | Kobylnica, Łosino, Widzino, Bolesławice, Sycewice, Reblino, Reblinko, Zajączkowo, Kwakowo, Kruszyna, Komiłowo, Lubuń, Lulemino, Żelki, Żelkówko, Sierakowo, Kończewo |
| LOS Bzowo | 32,00 | Bzowo |
| LOS Dobrzęcino | 67,00 | Dobrzęcino, Słonowice |
| LOS Kczewo | 16,50 | Kczewo |
| LOS Płaszewo | 43,0 | Płaszewo |
| LOS Runowo Sławieńskie | 33,00 | Runowo Sławieńskie |
| LOS Ścięgnica | 23,90 | Ścięgnica |
| LOS Wrząca | 101,00 | Wrząca |
| LOS Zagórki | 40,00 | Zagórki |
| LOS Zębowo | 28,00 | Zębowo |

- zapewnienia oczyszczania ścieków do parametrów zgodnych z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami prawa o ładunku zanieczyszczeń odpowiadającym ekwiwalentowi równoważnej liczby mieszkańców (RLM) dla poszczególnych systemów kanalizacyjnych Gminy Kobylnica:

| System oczyszczania ścieków | RLM | Obsługiwane miejscowości |
| --- | --- | --- |
| Aglomeracja Słupska (w ramach jednolitego systemu kanalizacyjnego z oczyszczalnią ścieków w Słupsku) | 20 000 | Kobylnica, Łosino, Widzino, Bolesławice, Sycewice, Reblino, Reblinko, Zajączkowo, Kwakowo, Kruszyna, Komiłowo, Lubuń, Lulemino, Żelki, Żelkówko, Sierakowo, Kończewo |
| LOS Bzowo | 178 | Bzowo |
| LOS Dobrzęcino | 381 | Dobrzęcino, Słonowice |
| LOS Kczewo | 160 | Kczewo |
| LOS Płaszewo | 237 | Płaszewo |
| LOS Runowo Sławieńskie | 203 | Runowo Sławieńskie |
| LOS Ścięgnica | 126 | Ścięgnica |
| LOS Wrząca | 546 | Wrząca |
| LOS Zagórki | 245 | Zagórki |
| LOS Zębowo | 163 | Zębowo |

- zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 4

- Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może posługiwać się wzorcem umownym 
w postaci ogólnych warunków umów.

§ 5

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 6

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 7

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w art. 6 ust. 6 i ust. 6a ustawy.

§ 8

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej.

- W przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu umów z ogólnych warunków umowy, wówczas doręcza przyszłemu odbiorcy projekt umowy wraz aktualnymi ogólnymi warunkami umowy obowiązującymi w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.

- W przypadku jeżeli przyszłym odbiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), wówczas przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.).

§ 9

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące taryfy, wzory umów oraz ogólne warunki umów, o ile się takimi warunkami posługuje.

§ 10

Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne 
z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 11

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 12

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 13

- Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, wymaga podania taryf do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie obowiązującą taryfę.

§ 14

- Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest faktura.

- W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 15

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci w formie pisemnej.

- Wniosek powinien spełniać wymagania określone w art. 19a ust. 4 ustawy.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wydania warunków przyłączenia do sieci bądź do uzasadnienia odmowy ich wydania w terminie i na zasadach określonych w art. 19a ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy.

§ 16

- Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

- wskazywać lokalizację nieruchomości przyłączanej oraz miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;

- określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;

- określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;

- wykaz dokumentów które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu;

- wskazywać okres ważności wydanych „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”.

- Dokument, o którym mowa w ust. 1 może także określać:

- parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

- miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych.

§ 17

Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym.

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 18

Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:

- istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych bądź przyjęcia realizacji takich urządzeń w obowiązującym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego,

- możliwości technicznych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne i prawne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni).

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 19

- W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”.

- Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (odbiorcy usług i przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego).

- Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 20

- Po zgłoszeniu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

- Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu są potwierdzane przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej.

§ 21

- Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:

- dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci;

- termin odbioru proponowany przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

- Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:

- dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

- uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej”, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

- skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.

RODZIAŁ VIII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 22

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.

- W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.

- W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 23

W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów jakości dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności na swojej stronie internetowej oraz w lokalnych środkach masowego przekazu.

ROZDZIAŁ IX

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU SCIEKÓW

§ 24

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące informacje:

- informacja o aktualnie obowiązujących taryfach cen i stawek opłat obowiązujących na terenie gminy Kobylnica,

- tekst Regulaminu,

- ujednolicony tekst ustawy,

- aktualny tekst wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze gminy Kobylnica,

- informacje dotyczące:

- szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,

- procedury reklamacyjnej,

- sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:

- odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

§ 25

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez odbiorcę usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących:

- prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy;

- warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;

- występujących zakłóceń w dostawach wody lub odprowadzaniu ścieków;

- występujących awarii urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych;

- planowanych przerw w świadczeniu usług.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udziela informacji wskazanych w ust. 1 za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wniosku.

- Jeżeli wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony w formie pisemnej, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być jej udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

- Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych 
niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne przed upływem tych terminów informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 26

Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług, wyłącznie w następujących przypadkach:

- konieczności usunięcia awarii urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

- wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska związanego z funkcjonowaniem urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

- zdarzenia wywołanego siłą wyższą uniemożliwiającego dalsze świadczenie usług wodociągowych lub kanalizacyjnych;

- wystąpienia zagrożenia dla prawidłowego działania urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności wskutek wprowadzenia do tych urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

§ 27

- Odbiorca usług ma prawo zgłaszania  reklamacji dotyczących sposobu świadczenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty.

- Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w każdy możliwy sposób, w tym również osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres lub w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne na stronie internetowej.

- Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego.

ROZDZIAŁ X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 28

Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z sieci wodociągowej przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi posiadanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych strukturą i średnicą sieci wodociągowej.

§ 29

Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej w każdej sytuacji, gdy  w ocenie osób biorących udział w akcji gaśniczej będzie to niezbędne do prawidłowego jej prowadzenia.

§ 30

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana Gminie Kobylnica przez komendanta straży pożarnej, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a Gminą Kobylnica.

§ 31

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo–kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.